Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 февраля 2013 г. N 61н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны"
ГАРАНТ:
 Настоящий документ включен в перечень НПА, на которые не распространяется требование об отмене с 1 января 2021 г., установленное Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ. Соблюдение обязательных требований, содержащихся в настоящем документе, оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора), их несоблюдение может являться основанием для привлечения к административной ответственности 
В соответствии с пунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю:
1. Утвердить требования к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2013 года.

Министр	В.И. Скворцова	

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 апреля 2013 г.
Регистрационный N 28307

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 8 февраля 2013 г. N 61н

Требования
к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны

N п/п	Наименование медицинских изделий	Форма выпуска (размер)	Кол-во, не менее	
1	Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и наложения повязок	
1.1	Бинт марлевый медицинский стерильный	5 м х 10 см	5 шт.	
1.2	Бинт марлевый медицинский стерильный	7 м х 14 см	3 шт.	
1.3	Бинт марлевый медицинский нестерильный	5 м х 5 см	3 шт.	
1.4	Жгут кровоостанавливающий	матерчато-эластичный	2 шт.	
1.5	Лейкопластырь бактерицидный	не менее
1,9 см х 7,2 см	5 шт.	
1.6	Лейкопластырь рулонный	не менее
2 см х 5 м	2 шт.	
1.7	Пакет перевязочный медицинский стерильный		5 шт.	
1.8	Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода	не менее
12,5 см х 11,0 см	5 шт.	
1.9	Салфетка марлевая медицинская стерильная	не менее
14 см х 16 см, N 10	2 шт.	
1.10	Салфетка марлевая медицинская стерильная	не менее
45 см х 29 см, N 5	1 шт.	
1.11	Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием	салфетка, не менее 20 см х 24 см	3 шт.	
1.12	Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция	не менее 50 г	3 шт.	
1.13	Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием	салфетка, не менее 20 см х 24 см	3 шт.	
2	Медицинские изделия для проведения сердечно-лёгочной реанимации	
2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" одноразовое плёночное		2 шт.	
3	Медицинские изделия для проведения иммобилизации	
3.1	Повязка разгружающая для верхней конечности		4 шт.	
4	Медицинские изделия для местного охлаждения	
4.1	Пакет гипотермический		3 шт.	
5	Прочие медицинские изделия	
5.1	Маска медицинская нестерильная трёхслойная из нетканого материала с резинками или с завязками		5 шт.	
5.2	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок	1 шт.	
5.3	Очки или экран защитный для глаз		1 шт.	
5.4	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	не менее М	20 пар	
5.5	Покрывало спасательное изотермическое	не менее
150 см х 200 см	1 шт.	
5.6	Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая	не менее
12,5 см х 11,0 см	20 шт.	
5.7	Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака	не менее
12,5 см х 11,0см	3 шт.	
6	Прочие средства	
6.1	Английская булавка стальная со спиралью	не менее 38 мм	10 шт.	
6.2	Блок бумажных бланков	не менее 30 листов, размер не менее А7	1 шт.	
6.3	Карандаш		1 шт.	
6.4	Маркер перманентный черного цвета		1 шт.	
6.5	Мешок полиэтиленовый с зажимом	не менее 20 см х 25 см	5 шт.	
6.6	Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий укладки для оказания первой помощи санитарной сумки		1 шт.	
6.7	Санитарная сумка		1 шт.	

Примечания:
1. Укладка санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны (далее - укладка) подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.
2. Медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими требованиям укомплектовывается укладка, не подлежат замене медицинскими изделиями других наименований.
3. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования укладку необходимо пополнить.
4. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязнённых кровью и (или) другими биологическими жидкостями.
5. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом (подпункт 6.5 настоящих требований).
6. Количество медицинских изделий укладки в соответствии с настоящими требованиями рассчитано на проведение мероприятий по оказанию первой помощи 20 пострадавшим.